## Kabelberechnung
Berechnung der Leitungsquerschnitte für Spannungsfall bei 230/400 V, 50 Hz [DIN 0100-520]
|  | T [°C] |  | dUmax [%]
|  | 25 |  | 2.5
Nr. | Kabel Bezeichnung | A [mm²] | Cu/Al | rho [Ohm mm²/m] | Pole | cos Phi | P [kW] | Strom [A] | Sich. [A] | Ist-Länge [m] | Max-Länge [m] | Rk [Ohm] | Xk [Ohm] | dU [%] | Zk [Ohm] ¦ 20°C | Zv [Ohm] | Zk [Ohm] ¦ 80°C | Ik1 [kA] ¦ 80°C;0,95Un
1 |  | 1.5 | Al | 0.0288 | 3 | 0.88 | 3 | 4.9407 | 35 | 20 | 66.9233 | 0.39393 | 0.0024009 | 0.74712 | 0.39394 | 0.1 | 0.48848 | 0.37129
2 |  | 2.5 | Cu | 0.0179 | 1 | 0.77 | 0.77 | 4.3478 | 16 | 25 | 113.9627 | 0.18372 | 0.0056304 | 0.54843 | 0.18381 | 0.1 | 0.22789 | 0.66639
3 |  | 4 | Cu | 0.0179 | 1 | 0.77 | 3 | 16.9396 | 20 | 33 | 46.1681 | 0.15168 | 0.007077 | 1.7869 | 0.15185 | 0.1 | 0.18822 | 0.75809
4 |  | 6 | Cu | 0.0179 | 3 | 0.8 | 10 | 18.1159 | 20 | 42 | 125.9415 | 0.12883 | 0.0046394 | 0.83372 | 0.12892 | 0.1 | 0.15982 | 0.84097
5 |  | 10 | Al | 0.0288 | 3 | 0.76 | 2 | 3.8139 | 16 | 129 | 648.5475 | 0.38276 | 0.01382 | 0.49727 | 0.38301 | 0.1 | 0.47483 | 0.38012
6 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 |  |  | Cu | 0.0179 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 |  |  | Cu | 0.0288 | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0!
variablennamen statt feldbezüge
T und dUmax als festen Bezug definieren
R einschließlich Stromverdrängung bei 50 Hz